## Slide 1: Observações Meteorológicas

## Slide 2: Estação Meteorológica do IAG
Foto: Marcos Santos / USP Imagens
http://www.estacao.iag.usp.br/

## Slide 3: Observações de superfície
Visibilidade Horizontal
Nebulosidade
Fenômenos Diversos
Pressão Atmosférica
Temperatura do Ar e do Bulbo Úmido
Temperatura Mínima e Máxima do Ar
Vento: Intensidade e Direção
Umidade Relativa do Ar
Temperatura do Solo
Evaporação
Precipitação
Irradiância Média Diária
Duração do Brilho Solar
http://www.estacao.iag.usp.br/instrumentos.php

## Slide 4: Observações Meteorológicas – Coleta de dados
http://blog.metservice.com/wp-content/uploads/2010/03/GOS.jpg

## Slide 5: INMet
Instituto Nacional de Meteorologia: http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home2/index
A missão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é prover informações meteorológicas à sociedade brasileira e influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do País. Esta missão é alcançada por meio de monitoramento, análise e previsão de tempo e de clima, que se fundamentam em pesquisa aplicada, trabalho em parceria e ,compartilhamento do conhecimento, com ênfase em resultados práticos e confiáveis.
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=sobre_inmet

## Slide 6: INMET
Sede em Brasília
5 Coordenações
  Sistemas de Comunicação
  Agrometeorologia
  Desenvolvimento e Pesquisa
  Modelagem Numérica
  Apoio Operacional
10 Distritos de Meteorologia (DISMEs)

## Slide 7: INMET
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=estacoes/mapaEstacoes
convencionais e automáticas

## Slide 8
Rede de Centros Meteorológicos
Elabora informações meteorológicas visando o apoio à navegação aérea.
Classificação:
• Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica (CNMA)
• Centros Meteorológicos de Vigilância (CMV)
• Centros Meteorológicos de Aeródromo (CMA)
• Centros Meteorológicos Militares (CMM)
Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica (CNMA)
O CNMA é o principal Centro de Meteorologia do SISCEAB, tem por finalidade preparar cartas meteorológicas de tempo significativo e repassar aos demais centros da rede, as previsões recebidas dos WAFC e outras informações meteorológicas de interesse aeronáutico.
Centro Meteorológico de Vigilância (CMV)
Os Centros Meteorológicos de Vigilância, associados ao ACC da FIR, têm por finalidade monitorar as condições meteorológicas reinantes de sua área de vigilância, visando apoiar os órgãos de Tráfego Aéreo e as aeronaves que voam no espaço aéreo sob responsabilidade do ACC.
Centro Meteorológico de Aeródromo (CMA)
Centros meteorológicos localizados em aeródromos com a finalidade de prestar serviços e apoio meteorológico à navegação aérea, nos aeródromos em que estiverem instalados.
Centro Meteorológico Militar (CMM)
Centros meteorológicos que têm por finalidade prestar apoio meteorológico específico à aviação militar.
OBS: Requisitos de instalação e critérios para priorização dos Centros Meteorológicos estão na ICA 105-2.
http://www.redemet.aer.mil.br/rede_estacoes.php

## Slide 9
http://www.redemet.aer.mil.br/rede_estacoes.php
Rede de Estações Meteorológicas
Coleta, processa e registra dados meteorológicos de superfície e altitude para a Meteorologia Aeronáutica em apoio a navegação aérea.
Classificação:
• Estações Meteorológicas de Superfície (EMS)
• Estações Meteorológicas de Altitude (EMA)
• Estações de Radares Meteorológicos (ERM)
1. Estação Meteorológica de Superfície (EMS)
As Estações Meteorológicas de Superfície têm por finalidade efetuar a coleta e o processamento de dados meteorológicos à superfície para fins aeronáuticos e sinóticos. Devem ser instaladas nos aeródromos e fazem parte da rede básica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), quando equipadas apropriadamente.
2. Estação Meteorológica de Altitude (EMA)
As Estações Meteorológicas de Altitude têm por finalidade coletar, através de Radiossodagem, dados de pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento, nos diversos níveis da atmosfera.
3. Estação de Radar Meteorológico (ERM)
As Estações de Radares Meteorológicos têm por finalidade fazer vigilância constante na área de cobertura dos radares e divulgar as informações obtidas por meio rápido e confiável aos Centros Meteorológicos de Vigilância.

## Slide 14: Observações Meteorológicas - Transmissão
http://blog.metservice.com/wp-content/uploads/2010/03/GOS.jpg

## Slide 15: Transmissão de dados
Os dados devem ser transmitidos seguindo um padrão internacional.
Codificação:
  Em terra: SYNOP (Surface Synoptic Observations) e METAR (METeorological Aerodrome Report)
  No oceano: SHIP e BUOY
  Por avião: AIRCRAFT
  Radiossondagem: TEMP e PILOT

## Slide 20
http://www.ecmwf.int/research/era/Monitoring/STREAM1/Observations/Coverage/Synop/18.html

## Slide 22: Sites interessantes

## Slide 26
http://en.allmetsat.com/index.html

## Slide 28: Antes de avançarmos...
Localização Geográfica
  América do Sul
    1ª. Atividade: Mapa 1
      5 minutos: individualmente
      5 minutos: em grupo

## Slide 30
http://www.guiageo-americas.com/mapas/mapa/mapa-americadosul.jpg

## Slide 31
http://mapas.geographicguide.net/images/mapa-america-sul.jpg

## Slide 32: Antes de avançarmos...
Localização Geográfica
  América do Sul
    1ª. Atividade: Mapa 1
      5 minutos: individualmente
      5 minutos: em grupo
  Brasil
    2ª. Atividade: Mapa 2
      5 minutos: individualmente
      5 minutos: em grupo

## Slide 34
Fonte: IBGE

## Slide 35
http://www.brazadv.com.br/images/mapa_relevo.jpg

## Slide 36
http://3.bp.blogspot.com/_D6_UlKidjlE/Sb11U5xIkuI/AAAAAAAAAyQ/w7_ZZz8ZQBA/s400/Brasil+relevo+Classifica%C3%A7%C3%A3o+Aziz+Ab%C2%B4Saber.jpg

## Slide 37: VENTO
3ª. Atividade:
  Desenhar a rosa dos ventos com 16 direções (colocar as siglas e graus).

## Slide 38
Direção do vento
A direção do vento é indicada pela direção de onde o vento é proveniente, ou seja, de onde ele vem. A direção é expressa tanto em termos da direção de onde ele provém como em termos do azimute, isto é, do ângulo que o vetor da direção forma com o Norte geográfico local. Assim, um vento de SE terá um ângulo de 135º.
0o
90o
180o
270o
45o
135o
225o
315o
22,5o
67,5o
112,5o
157,5o
202,5o
247,5o
292,5o
337,5o
Pontos:
-cardeais, colaterais e sub-colaterais
QUADRANTES E OCTANTES

## Slide 39: VENTO
3ª. Atividade:
  Desenhar a rosa dos ventos com 16 direções (colocar as siglas e graus).
4ª. Atividade:
  Conversão de unidades

## Slide 40: Preencher a tabela abaixo:

## Slide 41: Velocidade do vento

## Slide 42: Decodificação - METAR
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

## Slide 45
Poucas
Esparsas
Nublado
Encoberto

## Slide 46
Como a pressão varia com a altura?

## Slide 47
Figure 1-17, page 18 in Lutgens and Tarbuck's The Atmosphere, 2001

## Slide 48: Plotagem de METAR
http://www.redemet.aer.mil.br/consulta_msg/tabuleiro_online_ajuda.pdf
Nuvens baixas: <6.500 pés
Nuvens altas: >20.000 pés

## Slide 49
http://qualimetrics.com/wp-content/uploads/weather-map-symbols-863x1024.jpg
HN

## Slide 50
http://tornado.sfsu.edu/geosciences/classes/m201/WeatherMapAnalysis/Weather_Symbols.jpg
HN

## Slide 51
http://meteocentre.com/info/symboles_meteo_en.gif
HN

## Slide 52
HN

## Slide 53
FG: fog/neblina: Névoa Úmida ou Neblina: conjunto de microscópicas gotas de água suspensas na atmosfera. Provoca uma redução da visibilidade menor do que em condições de nevoeiro e é, freqüentemente, confundida com chuvisco. (CPTEC)
Nevoeiro ou Cerração: massa de minúsculas gotas de água suspensas na atmosfera, próximas ou junto à superfície da Terra, que reduzem a visibilidade horizontal para menos de 1 Km. (CPTEC)
Visibilidade < 1km
http://3.bp.blogspot.com/_F9xVOhqvuUg/TPzuYibimEI/AAAAAAAAAsA/jneR_xpomYg/s1600/fog.jpg
http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#15

## Slide 54
http://www.khoras.net/Khoras/Planet/Forests/Mist%20Forest/MistForest.jpg
BR (bruma/mist): suspensão de gotículas de água na camada atmosférica justaposta à superfície da Terra, reduzindo a visibilidade horizontal a não menos que 1km. É também referida como neblina.
Visibilidade > 1 km, UR>95% (obs. Aeronática UR>80%)
http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#15

## Slide 55: Fonte: CETESB
HZ (haze) Névoa seca: suspensão de partículas de poeira fina e/ou fumaça no ar. Invisíveis a olho nu, as partículas reduzem a visibilidade e são, suficientemente, numerosas para dar ao ar um aspecto opaco (CPTEC).
Visibilidade >1 km, UR<95% (obs. Aeron. UR<80%)

## Slide 56
FU (FUME) Fumaça: pequenas partículas suspensas no ar produzidas por combustão. Podem se transformar em neblina quando viajam por uma distância de 40 a 160 quilômetros ou mais ou ainda, quando as partículas maiores se dispersam. Neste caso, as partículas restantes se espalham amplamente pela atmosfera. (CPTEC)
http://bp3.blogger.com/_I_bABiHcaBg/RriOge84d6I/AAAAAAAACNs/KIndhIzqbiQ/s320/Queimada.jpg

## Slide 57
DZ (DRIZZLE) Chuvisco: precipitação que cai lentamente em forma de minúsculas gotas de água.
Garoa: expressão regional do Brasil, principalmente de São Paulo, para expressar chuvisco.
CPTEC
http://www.geologywales.co.uk/storms/drizzle1.jpg

## Slide 58
GR (HAIL) Granizo: precipitação que se origina de nuvem cumulonimbo e que cai em forma de bolas ou pedaços irregulares de gelo.
http://1pic.files.wordpress.com/2009/08/granizo.jpg?w=500&h=342

## Slide 59: Plotagem METAR Capitais do Brasil
SBRB,SBMN,SBBV,SBMQ,SBBE,SBPV,SBPJ,SBSL,SBTE,SBFZ,SBNT,SBJP,SBRF,SBMO,SBAR,SBSV,SBCY,SBCG,SBGO,SBBR,SBBH,SBVT,SBSP,SBRJ,SBCT,SBFL,SBPA
http://www.redemet.aer.mil.br/consulta_msg/consulta_de_mensagem.php?ID_REDEMET=gur7ffe7vr4s2bl16evh30rv21

## Slide 60: Referências
Manual de códigos meteorológicos – DECEA 2012
Códigos Meteorológicos METAR e SPECI – DECEA 2012
Surface Weather Observations and Reports – NOAA 2005